ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5  –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.        	ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	2

2.	ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8	3

3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	3

3.1	Αίτηση για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης	3

4.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6

4.1	Αίτηση για Παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ	6

4.2	Μελέτη Τεχνικής Δυνατότητας Συνεγκατάστασης	7

4.3	Προσφορά για Συνεγκατάσταση	7

4.4	Υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης	9

4.5	Υλοποίηση Συνεγκατάστασης	9

4.6	Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο	12

4.7	Αίτηση για Πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης	12

4.8	Υφιστάμενες Συμφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ	13

5.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	14

6.	Πρόσβαση σε Συστήματα Πληροφοριών	15

7.	 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠαροχήΣ Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΜ	17

7.1	Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ	17

7.2	Παροχή Πρόσβασης 2 ADSL	22

8.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠαροχήΣ Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης IP	28

8.1	Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ	28

8.2	Παροχή Πρόσβασης 3 ADSL	33

9.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ	39

9.1	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Ευρυζωνικής Πρόσβασης	39

9.2	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών στη σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ ή στη Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ	39

9.3	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Προσβάσεων 2 ADSL ή Προσβάσεων 3 ADSL	40

9.4	Επίπεδα Ποιότητας για  Χειρισμό Βλαβών	42

9.5	Διαχείριση Προβλημάτων/ Βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης	42

10.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	44

11.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που εφαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων Τελικού Χρήστη	45

12.	ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	45

# 1.        	ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1	Όλες οι αιτήσεις με βάση τα έντυπα αίτησης του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ, καθώς και του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και να αποστέλλονται από το Δικαιούχο ταχυδρομικώς ή να προσκομίζονται στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση:

ΑΤΗΚ

Προϊστάμενο Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929,

1396 Λευκωσία.

1.2	Εναλλακτικά, ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις του, μαζί με τα σχετικά συνημμένα καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει) στην ΑΤΗΚ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22707080 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bitstream_services@cyta.com.cy και στη συνέχεια υποχρεούται αμέσως να ταχυδρομήσει ή προσκομίσει τις πρωτότυπες αιτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Παράγραφο 1.1 πιο πάνω. Σε περίπτωση µη παραλαβής του πρωτοτύπου μιας αίτησης, μαζί με τα σχετικά συνημμένα και τη συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, η ΑΤΗΚ μπορεί να ακυρώσει τη συγκεκριμένη αίτηση.

1.3	Ημερομηνία παραλαβής της κάθε αίτησης θα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης μέσω ταχυδρομείου ή με το χέρι ή μέσω τηλεομοιοτύπου.

1.4	Η ΑΤΗΚ θα τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή με τις αιτήσεις του Δικαιούχου και θα τις χρησιμοποιεί μόνο για σκοπό εξέτασης της σχετικής αίτησης.

1.5	Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία.

1.6	Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στον Επίτροπο και στο Δικαιούχο.

# 2.	ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8

2.1	Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο Δικαιούχο τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ σύμφωνα με τον όρο 6 των Γενικών Όρων του παρόντος Υποδείγματος.

2.2	Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν έχει υπογράψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης και επιθυμεί να λάβει τις πληροφορίες του Παραρτήματος 8 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ, θα πρέπει να υπογράψει τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ και να υποβάλει στην ΑΤΗΚ αίτηση για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.1 του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ θα προχωρήσει στην αποστολή των εν λόγω πληροφοριών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης.

  - Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

- Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου,

- Πληροφορίες για το κατά πόσο έχει υπογραφεί Συμφωνία Εμπιστευτικότητας,

- Στοιχεία ζητούμενων πληροφοριών (Παράρτημα 8 Συμφωνίας, Στοιχεία κόμβων ΑΤΜ της ΑΤΗΚ-Στοιχεία ΠΨΣΓ και ΑΠΨΣΓ).

2.4	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υπογράψει Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ή Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης, η ΑΤΗΚ θα τον ενημερώνει για κάθε αναθεώρηση του Παραρτήματος 8 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην οποία προβαίνει, σύμφωνα με τον όρο 6.3 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ.

# 3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

## 3.1	Αίτηση για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

3.1.1	Για σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ αίτηση, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.2 του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ.

    - Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

- Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου,

- Πληροφορίες για το κατά πόσο έχει υπογραφεί Συμφωνία Εμπιστευτικότητας,

3.1.3	Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία.

3.1.4	Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ή ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αλλά η αίτηση εξακολουθεί να είναι ελλιπής, η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο Δικαιούχο.

3.1.4	Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση με το Δικαιούχο, θα ξεκινήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο 3.1.2 πιο πάνω, τις διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

3.1.5	Οι διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. Η διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Μερών.

3.1.6	Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συμφωνία εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην Παράγραφο 3.1.5 πιο πάνω, θα ακολουθηθεί η διαδικασία  επίλυσης διαφορών που προνοείται στον όρο 20 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

3.1.7	Το Σχεδιάγραμμα 5.1 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης:

Σχεδιάγραμμα 5.1

Διαδικασία για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

# 4.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## 4.1	Αίτηση για Παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ

4.1.1	Η σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου είναι προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας Συνεγκατάστασης.

4.1.2	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο οποίο επιθυμεί Συνεγκατάσταση, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.3 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Με βάση την αίτηση αυτή, τα Μέρη θα προχωρήσουν σε υπογραφή συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ.

4.1.3	Η αίτηση για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

- Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου,

- Πληροφορία για το κατά πόσον έχει υπογραφεί Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης,

- Το όνομα και την επαρχία του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου που βρίσκεται ο κόμβος ΑΤΜ/Ethernet

- Τον επιθυμητό τύπο Συνεγκατάστασης, με βάση την παράγραφο 1.3 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας,

- Τις διαστάσεις του ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.μ.),

- Τα στοιχεία για τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως:

- περιγραφή, ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,

- μέγιστο φορτίο ισχύος,

- μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία..

4.1.3	Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία.

4.1.4	Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο Δικαιούχο.

4.1.5	Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και αν απαιτηθεί από το Δικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα διευθετεί, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.1.3 πιο πάνω, συνάντηση με το Δικαιούχο για συζήτηση των αναγκών που έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο, όπως επίσης και των όρων με βάση τους οποίους θα προσφερθεί η Συνεγκατάσταση.

## 4.2	Μελέτη Τεχνικής Δυνατότητας Συνεγκατάστασης

4.2.1	Σε περίπτωση που η αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ πραγματοποιεί μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.1.3 πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για Συνεγκατάσταση είναι πέραν των τεσσάρων (4) και ανάλογα με τον τύπο Συνεγκατάστασης που αιτείται ο Δικαιούχος, ο Δικαιούχος θα πρέπει να ομαδοποιήσει και προτεραιοποιήσει τις αιτήσεις του και τα Μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των τεχνικών μελετών από την ΑΤΗΚ.

4.2.2	Η μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης διερευνά τη διαθεσιμότητα Χώρου Συνεγκατάστασης στο Υποστατικό της ΑΤΗΚ για το οποίο ο Δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση για παροχή Συνεγκατάστασης.

4.2.3	Σε περίπτωση μη δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενημερώσει αναλόγως το Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα 2, παραθέτοντας, αν υπάρχουν, εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα συζητηθούν με το Δικαιούχο.

4.2.4	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλος για τη μελέτη τεχνικής δυνατότητας με βάση το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

## 4.3	Προσφορά για Συνεγκατάσταση

4.3.1	Σε περίπτωση δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της μελέτης τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης, υποβάλλει στο Δικαιούχο προσφορά για Συνεγκατάσταση που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

- Την προτεινόμενη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ που θα υπογραφεί μεταξύ των Μερών.

- Τεχνική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για παροχή της Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ (π.χ. διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης) .

- Τις διαστάσεις του προτεινόμενου Χώρου Συνεγκατάστασης.

- Τα χαρακτηριστικά του Χώρου Συνεγκατάστασης (περιλαμβανομένου κλιματισμού, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλειας).

- Τα σχετικά τέλη και τον τρόπο καταβολής τους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την παροχή της Συνεγκατάστασης.

- Τη διαδικασία αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο (πρότυπο έντυπο αποδοχής) .

- Τον εξοπλισμό και τα συστήματα που αφορά το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας.

- τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήματος Συνεγκατάστασης ή και από κοινού χρήση διευκολύνσεων ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, τις υπεύθυνες υπηρεσίες και πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αιτήματα αυτά.

- τις προθεσμίες για την εκπλήρωση των επί μέρους ελέγχων, εγκρίσεων και εργασιών, που δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα συνολικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της  Συμφωνίας Συνεγκατάστασης.

- την κατανομή των ευθυνών σε θέματα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στον σχετικό εξοπλισμό, στο Δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο.

- την κατανομή των δαπανών.

- τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος, στον οποίο έχει υλοποιηθεί η Συνεγκατάσταση, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο.

- τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερματισµού της Συνεγκατάστασης.

- την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στα Μέρη.

- διαδικασία κατανομής Χώρου Συνεγκατάστασης.

- επιστροφή μη επαναλαμβανόμενων χρεώσεων για διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης.

- διαδικασίες πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

- διαχείριση προβλημάτων και βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης

4.3.2	Η προσφορά της ΑΤΗΚ θα έχει ισχύ για περίοδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στο Δικαιούχο. Η ΑΤΗΚ δύναται κατά την κρίση της να συμφωνήσει στην παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς της. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ θα προκρατείται από την ΑΤΗΚ για την περίοδο ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προσφοράς της η ΑΤΗΚ δεν λάβει απάντηση από το Δικαιούχο ή συμφωνία μεταξύ των Μερών για παράταση της εν λόγω περιόδου, ο χώρος αποδεσμεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση των αναγκών της ΑΤΗΚ ή για παροχή Συνεγκατάστασης σε Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος.

## 4.4	Υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης

4.4.1	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να απαντήσει εγγράφως στην ΑΤΗΚ εάν αποδέχεται ή όχι την προσφορά της, εντός της περιόδου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς της ΑΤΗΚ από το Δικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία για σύναψη συμφωνίας Συνεγκατάστασης στη βάση της προσφοράς της, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς της ΑΤΗΚ από το Δικαιούχο. Η συμφωνία Συνεγκατάστασης θα μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι και πέντε (5) έτη με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Πριν τη συμπλήρωση των πέντε ετών και αν τα δύο Μέρη συμφωνούν, προχωρούν σε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας Συνεγκατάστασης με στόχο την υπογραφή νέας συμφωνίας Συνεγκατάστασης.

4.4.2	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλη για τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

## 4.5	Υλοποίηση Συνεγκατάστασης

4.5.1	Η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες για διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, αμέσως μετά την πληρωμή από τον Δικαιούχο του τέλους για τη μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης και του 50% των τελών που αφορούν τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ετοιμασία του Χώρου Συνεγκατάστασης καθορίζεται στους δύο(2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Συνεγκατάστασης.

4.5.2	Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης με βάση τη συμφωνία Συνεγκατάστασης, πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των Μερών για θεώρηση της πορείας υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τα Μέρη.

4.5.3	Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του σχετικού Χώρου Συνεγκατάστασης, ο  Δικαιούχος θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την ΑΤΗΚ έλεγχο αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης.

4.5.4	Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής είναι επιτυχής, τα Μέρη προχωρούν σε υπογραφή εγγράφου για την αποδοχή και παράδοση του Χώρου Συνεγκατάστασης. Νοείται ότι ο Δικαιούχος δεν μπορεί, πριν την αποδοχή του Χώρου Συνεγκατάστασης, να εγκαταστήσει σ΄ αυτόν οποιονδήποτε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης δεν είναι επιτυχής, τα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συμπλήρωση της υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης.

4.5.5	Με την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής από το Δικαιούχο, ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο του συνολικού ποσού για  διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και θα ξεκινήσουν οι μηνιαίες χρεώσεις του Δικαιούχου.

4.5.6	Το Σχεδιάγραμμα 5.2 παρουσιάζει τη διαδικασία για την παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ:

Σχεδιάγραμμα 5-2

Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης

## 4.6	Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο

4.6.1	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν προχωρήσει σε εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού στο Χώρο Συνεγκατάστασης μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης ή σε περίπτωση που εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης δεν έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο αιτήσεις για την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και ο διαθέσιμος χώρος στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ είναι περιορισμένος και εκκρεμούν αιτήσεις Τρίτων Δικαιούχων Μερών ή οποιωνδήποτε άλλων τρίτων μερών για Συνεγκατάσταση στο ίδιο Υποστατικό ή Χώρο Συνεγκατάστασης ή η ΑΤΗΚ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σχετικό χώρο ή μέρος αυτού ή να κρατήσει το σχετικό χώρο ή μέρος αυτού σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προειδοποιητική διπλό-συστημένη επιστολή στο Δικαιούχο για τερματισμό της συμφωνίας Συνεγκατάστασης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προειδοποιητικής επιστολής για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης.

4.6.2	Σε  περίπτωση που  ο  Δικαιούχος  δεν  προχωρήσει εντός  τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω προειδοποιητικής επιστολής στην εγκατάσταση εξοπλισμού στο Χώρο Συνεγκατάστασης ή στην υποβολή αιτήσεων για την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ δικαιούται, αφού ενημερώσει σχετικά τον Επίτροπο, να τερματίσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών τη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης.

4.6.3	Η ΑΤΗΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο για παροχή Συνεγκατάστασης σε τρίτα μέρη και/ή για δική της χρήση. Η ΑΤΗΚ, σε μια τέτοια περίπτωση, επιστρέφει το 50% των χρεώσεων που έχει καταβάλει ο Δικαιούχος για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης, εξαιρουμένων των χρεώσεων που αφορούσαν τη διεξαγωγή της τεχνικής μελέτης Συνεγκατάστασης και πρόσθετες διευκολύνσεις.

## 4.7	Αίτηση για Πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

4.7.1	Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης,  αποστέλλοντας, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης με αρ. 6.4 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

4.7.2	Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα και με τις ανάγκες του Δικαιούχου:

- Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του,

- Το όνομα και την επαρχία του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου που βρίσκεται ο κόμβος ΑΤΜ/Ethernet της ΑΤΗΚ

- Τον τύπο Συνεγκατάστασης που διαθέτει ο Δικαιούχος, με βάση την παράγραφο 1.3 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας,

- Τις διαστάσεις του πρόσθετου ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.μ.),

- Τα στοιχεία για τον πρόσθετο Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως:

- 	ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση 	ηλεκτρικής ενέργειας,

-	μέγιστο φορτίο ισχύος,

-	μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία,

4.7.2	Ο χειρισμός της αίτησης είναι ανάλογος με τη διαδικασία των παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3 πιο πάνω.  Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.7.1. πιο πάνω, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενημερώσει το Δικαιούχο κατά πόσο η αίτηση για παροχή πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, η ΑΤΗΚ ενημερώνει το Δικαιούχο για το τέλος παροχής των πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

4.7.3	Σε περίπτωση που η προσφορά της ΑΤΗΚ γίνει αποδεκτή από τον Δικαιούχο τα Μέρη προχωρούν σε τροποποίηση της συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 4.4 πιο πάνω.

4.7.4	Η υλοποίηση της Συνεγκατάστασης θα γίνει ανάλογα με τη διαδικασία της παραγράφου 4.5 πιο πάνω.

## 4.8	Υφιστάμενες Συμφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ

4.8.1	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες Συνεγκατάστασης στα πλαίσια Συμφωνίας Διασύνδεσης ή/και Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο με την ΑΤΗΚ σε συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο οποίο αιτείται επιπρόσθετη Συνεγκατάσταση για Ευρυζωνική Πρόσβαση τότε ο Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 4.7 πιο πάνω.

4.8.2	Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη προχωρούν σε τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 4.4 πιο πάνω.

4.8.3	Σε περίπτωση Τερματισμού της Συμφωνίας Διασύνδεσης ή/και της Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τότε θα πρέπει να γίνεται τροποποίηση της συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τους όρους της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

# 5.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

5.1	Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΑΤΗΚ στη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Πρόσβασης 2 ADSL ή Πρόσβασης 3 ADSL) σε τηλεφωνική γραμμή Τελικού Χρήστη, είναι ο Δικαιούχος να έχει συνάψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης με την ΑΤΗΚ.

5.2 	Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει από την ΑΤΗΚ να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Πρόσβασης 2 ADSL ή Πρόσβασης 3 ADSL) σε τηλεφωνική γραμμή Τελικού Χρήστη. Η διερεύνηση δίνει πληροφορίες για τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης μόνο τη στιγμή πραγματοποίησης της διερεύνησης και δεν δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ΑΤΗΚ για μελλοντική αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε σχέση με την τηλεφωνική γραμμή για την οποία διεξάγεται η διερεύνηση.

5.3	Η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους ελέγχους του Τοπικού Βρόχου του Τελικού Χρήστη με βάση το Παράρτημα 4 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμη η σχετική υποδομή εξοπλισμού για πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών.

5.4	Για τη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής στο Δικαιούχο συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο συγκεκριμένου Τελικού Χρήστη, ο Δικαιούχος  αποστέλλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, το έντυπο αίτησης με αρ.6.5 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει συγκεντρωτική κατάσταση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του Τελικού Χρήστη για τους οποίους ο Δικαιούχος αιτείται τη σχετική διερεύνηση. Η συγκεντρωτική κατάσταση θα αποστέλλεται μία (1) φορά κάθε εργάσιμη μέρα μέχρι τις 09:00 π.μ. και θα περιλαμβάνει μέχρι και δεκαπέντε (15) τηλεφωνικούς αριθμούς. Η ΑΤΗΚ, θα πραγματοποιεί τη διερεύνηση και θα αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Δικαιούχο με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα/ ηλεκτρονικό μήνυμα στον αριθμό τηλεομοιότυπου …………. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………. μέχρι και τις 12:00 π.μ. της ίδιας μέρας.

5.5	Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ΑΤΗΚ αδυνατεί για τεχνικούς λόγους να ανταποκριθεί στο πιο πάνω αίτημα θα ενημερώνει τηλεφωνικά το Δικαιούχο.

5.6	Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτοματοποιημένου ελέγχου για τη διερεύνηση ή και σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του υποστατικού του Τελικού Χρήστη και του ΨΠΣΓ και ΑΨΠΣΓ εμπίπτει στις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4, τότε η ΑΤΗΚ θα πραγματοποιεί μη αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση το Παράρτημα 4 και θα ενημερώνει το Δικαιούχο για τα αποτελέσματα του ελέγχου τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης για τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή.

    - Τα τέλη της ΑΤΗΚ για τη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

# 6.	Πρόσβαση σε Συστήματα Πληροφοριών

6.1	Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει  στο Δικαιούχο πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ώστε να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.1.1 και 6.2.1.2 πιο κάτω. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν από την ΑΤΗΚ οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται πιο κάτω. Οι πληροφορίες της παραγράφου 6.2.1.1 και 6.2.1.2 θα είναι διαθέσιμες στο Δικαιούχο μόνο εάν ο Δικαιούχος έχει συνάψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης με την ΑΤΗΚ.  Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την παροχή των πληροφοριών. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

6.2	Πληροφορίες

    - Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει  στο Δικαιούχο πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών. Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες από την ΑΤΗΚ:

      - Έλεγχος δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Τοπικό Βρόχο με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη.

Σκοπός της διερεύνησης αυτής είναι ο έλεγχος της διαθεσιμότητας ενός τοπικού βρόχου ή/και τοπικού Υπο-βρόχου να υποστηρίξει προϊόν ευρυζωνικής πρόσβασης για συγκεκριμένο τελικό χρήστη. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των κριτηρίων του Παραρτήματος 4 για την παροχή Πρόσβασης 2 ADSL και Πρόσβασης 3 ADSL τα οποία και η ΑΤΗΚ εφαρμόζει για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών στους δικούς της Τελικούς Χρήστες. Η διερεύνηση δίδει την κατάσταση του Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου του Συνδρομητή μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν αποτελεί οποιαδήποτε δέσμευση της ΑΤΗΚ για μελλοντική αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

      - Μήκος του Τοπικού Βρόχου και Τοπικού Υπο-βρόχου.

Το μήκος του Τοπικού Βρόχου αντιστοιχεί στην απόσταση από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη μέχρι τον ΚΚΚ. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται για Τοπικούς Βρόχους με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη. Το μήκος του Τοπικού Υπο-Βρόχου αντιστοιχεί στην απόσταση από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη μέχρι το ΔΚ. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη και απαιτεί την πραγματοποίηση μη αυτοματοποιημένης μέτρησης με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 5.6 πιο πάνω.

### 6.2.2	Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών– Αυτοματοποιημένη Πρόσβαση

6.2.2.1 	Μέσω αυτοματοποιημένης πρόσβασης προσφέρονται οι πληροφορίες των όρων 6.2.1.1 και 6.2.1.2. Η πρόσβαση γίνεται μέσω διεπαφής διαδικτύου.

6.2.2.2 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του στην ΑΤΗΚ για εξασφάλιση πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή αυτοματοποιημένης πρόσβασης  που αφορά τις πληροφορίες των όρων 6.2.1.1 και 6.2.1.2.

6.2.2.3	Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο Δικαιούχο τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή και τον κωδικό χρήστη μέσω του οποίου θα μπορεί να καλεί τη λογισμική εφαρμογή σε συγκεκριμένη διεύθυνση IP μέσω Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). Η ταυτοποίηση του Δικαιούχου/χρήστη και ο έλεγχος του δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας θα γίνεται μέσω του κωδικού χρήστη και δημόσιας διεύθυνσης IP που καθορίζει ο Δικαιούχος. H ATHK θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης του Δικαιούχου και θα ζητά από το Δικαιούχο τα απαραίτητα στοιχεία για υλοποίηση της πρόσβασης. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα συνεργάζονται ώστε η πρόσβαση να υλοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

6.2.2.3 Με την επιτυχή υλοποίηση της πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή ο Δικαιούχος θα μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά αιτήματα για παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένο Ενεργό Τοπικό Βρόχο ή/και τοπικό Υπο-βρόχο. Για κάθε αίτημα η ΑΤΗΚ θα καταγράφει τα στοιχεία του Δικαιούχου, τον αριθμό αιτήματος ο οποίος είναι μοναδικός ανά Δικαιούχο, την ώρα παραλαβής του αιτήματος και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ενεργού Τοπικού Βρόχου για τον οποίο γίνεται το αίτημα. Στο μήνυμα ανταπόκρισης θα αναγράφεται η ώρα που δόθηκε η απάντηση, η ημερομηνία που διενεργήθηκε η καταγεγραμμένη μέτρηση, η κατάσταση της απάντησης (πετυχημένη/ αποτυχημένη) και η ανταπόκριση που δόθηκε. Ο κατάλογος με τα μηνύματα ανταπόκρισης περιλαμβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή που κοινοποιούνται από την ΑΤΗΚ στο Δικαιούχο κατά την υλοποίηση της πρόσβασης.

6.2.2.4  Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της λογισμικής εφαρμογής ο Δικαιούχος θα ενημερώνει τηλεφωνικά την ΑΤΗΚ στα τηλέφωνα 22702580 και θα αποστέλλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις bitstream_fault_report@cyta.com.cy / fts-nmc@cyta.com.cy. Η ΑΤΗΚ, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης που αφορά την προσφερόμενη πρόσβαση θα προχωρεί σε αποκατάσταση της ακολουθώντας τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει η ίδια για αποκατάσταση ανάλογων βλαβών και θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο.

6.2.2.5 Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών της ΑΤΗΚ που επηρεάζουν τη λειτουργία της λογισμικής εφαρμογής για πρόσβαση στις πληροφορίες η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει έγκαιρα το Δικαιούχο για τη διάρκεια πιθανής διακοπής.

6.2.2.6 Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

6.2.2.7	Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για αυτοματοποιημένη πρόσβαση ηλεκτρονικής μορφής σε πραγματικό χρόνο (on line), ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν από την ΑΤΗΚ οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με τη μη αυτοματοποιημένη διαδικασία της παραγράφου 6.3 πιο κάτω.

6.2.3	Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών – Μη αυτοματοποιημένη πρόσβαση

6.2.3.1	Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ο Δικαιούχος θα μπορεί να εξασφαλίσει τις πιο πάνω πληροφορίες ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

6.2.3.2.	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση συμπληρώνοντας τη συγκεντρωτική κατάσταση του έντυπου αίτησης με αρ. 6.6 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

6.2.3.3	Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

- Την ακριβή πληροφορία που ζητείται.

- Τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη

6.2.3.4	H ATHK θα παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω τεχνικής αδυναμίας ή  μεγάλου όγκου εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των ζητούμενων πληροφοριών, η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο και θα συμφωνείται νέος χρόνος παροχής των πληροφοριών.

6.2.3.5	Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την παροχή των πληροφοριών. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο. Στην περίπτωση της εξασφάλισης πληροφοριών με απευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων τα σχετικά τέλη θα συμπεριληφθούν στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας.

# 7.		ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠαροχήΣ Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΜ

## 7.1	Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ

7.1.1	Διαδικασία Παραγγελίας και Ικανοποίησης Παραγγελίας για Σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ

7.1.1.1	Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αίτηση Δικαιούχου για νέα σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ, αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ ή τερματισμό υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ.

7.1.1.2 	Ο Δικαιούχος που έχει συνάψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ, αποστέλλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις του για νέα σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και 6.6.1 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει αίτηση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση στην ΑΤΗΚ, δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης  μετά το πέρας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας και πριν την παράδοση, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τα σχετικά τέλη όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.1.1.3 	Η ΑΤΗΚ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του Δικαιούχου που αναφέρεται στην Παράγραφο 7.1.1.2 πιο πάνω, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα.

7.1.1.4 	Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

- Μη υπογραφή συμφωνίας Συνεγκατάστασης μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ ή μη ολοκλήρωση της υλοποίησης Συνεγκατάστασης  στην περίπτωση υποβολής αίτησης του Δικαιούχου Πρόσβασης ΑΤΜ - Με Συνεγκατάσταση.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δικτύου ΑΤΜ της ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο ΠΨΣΓ ή ΑΠΨΣΓ που αιτείται ο Δικαιούχος.

- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης ΑΤΜ είναι μικρότερος από το άθροισμα του διατηρήσιμου ρυθμού μετάδοσης δεδομένων όλων των ΜΝΔ που περιλαμβάνει.

7.1.1.5	Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η ΑΤΗΚ αποστέλλει στο Δικαιούχο τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ.

7.1.1.6 	Η ΑΤΗΚ, νοουμένου ότι υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στα υποστατικά του δικαιούχου οπτική ίνα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης του Δικαιούχου, αναλαμβάνει την υλοποίηση του αιτήματος.

Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας για σύνδεση σε δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, το αίτημα του Δικαιούχου θα υλοποιείται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που το υποστατικό του Δικαιούχου βρίσκεται σε περιοχή που δεν καλύπτεται από δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα συμφωνείται ανάλογα.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος θα πρέπει να ετοιμάσει έγκαιρα τη σχετική υποδομή που απαιτείται στα υποστατικά του ενώ θα επιβαρύνεται με το τέλος εγκατάστασης της οπτικής ίνας.  Το τέλος θα υπολογίζεται ανά περίπτωση.

Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας, ο δικαιούχος θα πρέπει να ετοιμάσει έγκαιρα τη σχετική υποδομή που απαιτείται στα υποστατικά του και θα επιβαρυνθεί με τέλος εγκατάστασης της ίνας.  Το τέλος θα υπολογίζεται ανά περίπτωση.

7.1.1.7	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται πρόσθετες ΜΝΔ σε υφιστάμενη Πρόσβαση ΑΤΜ, ο χρόνος υλοποίησης του αιτήματος για παροχή ΜΝΔ είναι μέχρι και τέσσερεις (4) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

7.1.1.8	Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποδοχής τους. Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτούμενων ΜΝΔ είναι πέραν των δέκα (10), τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ΜΝΔ.

7.1.1.9 	Η ΑΤΗΚ  σε συνεργασία με το Δικαιούχο πραγματοποιεί έλεγχο των Προσβάσεων ΑΤΜ και των ΜΝΔ πριν την παροχή τους σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.1.1.10 Μετά τη συμπλήρωση του ελέγχου των Προσβάσεων ΑΤΜ και των ΜΝΔ, ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει γραπτώς, υπογράφοντας σχετικό έντυπο αποδοχής το οποίο του αποστέλλει η ΑΤΗΚ, την παραλαβή των Προσβάσεων ΑΤΜ και των ΜΝΔ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής τους. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν αποστείλει το έντυπο αποδοχής υπογραμμένο εντός των τριων (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής οι Προσβάσεις ΑΤΜ ή/και οι ΜΝΔ θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το Δικαιούχο. Οι σχετικές περιοδικές χρεώσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία παροχής.

7.1.1.11Το Σχεδιάγραμμα 5.3 παρουσιάζει τη διαδικασία για παροχή νέας σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου με το Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ:

Σχεδιάγραμμα 5-3

Διαδικασία Παροχής Νέας Σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ

7.1.1.12 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ (Πρόσβασης ΑΤΜ ή/και ΜΝΔ) θα πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και 6.6.1 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να τα υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Η αίτηση για αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο ΠΨΣΓ ή ΑΠΨΣΓ που αιτείται ο Δικαιούχος.

- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης ΑΤΜ είναι μικρότερος από το άθροισμα του διατηρήσιμου ρυθμού μετάδοσης δεδομένων όλων των ΜΝΔ που περιλαμβάνει.

7.1.2	 Διαδικασία Τερματισμού Σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ

7.1.2.1 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται τερματισμό της παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ ή συγκεκριμένης Πρόσβασης ΑΤΜ ή ΜΝΔ, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης με αρ. 6.6 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να το υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που στην αίτηση του Δικαιούχου αναγράφεται επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, για να μπορεί η ΑΤΗΚ να υλοποιήσει τον τερματισμό κατά τη ζητούμενη ημερομηνία, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αίτηση επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, η ΑΤΗΚ θα υλοποιήσει τον τερματισμό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

7.1.3	 Διαδικασία Παροχής Πληροφορίων

7.1.3.1	Η διαδικασία για την παροχή πληροφοριών περιγράφεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω.

7.1.4	 Διαδικασία Ελέγχου

7.1.4.1	Η διαδικασία για τον έλεγχο των συνδέσεων του Δικτύου ΑΤΜ περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

## 7.2	Παροχή Πρόσβασης 2 ADSL

7.2.1	Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παροχής νέας Πρόσβασης 2 ADSL, μετάβασης από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2, προσωρινής αποσύνδεσης και επανασύνδεσης υφιστάμενου Χονδρικού Προϊόντος ADSL 2 και τερματισμού υφιστάμενης Πρόσβασης 2 ADSL.

7.2.2 	Ο Δικαιούχος που έχει υπογράψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ  και έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση του Εξοπλισμού του στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ, αποστέλλει στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις για παροχή νέων Προσβάσεων 2 ADSL, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε το έντυπο αίτησης με αρ. 6.7 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, μαζί με τη συγκεντρωτική κατάσταση που αναφέρεται στο έντυπο με αρ. 6.7.1Α του Παραρτήματος 6 και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των Τελικών Χρηστών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα έντυπα με αρ. 6.7.2Α  και 6.7.2Β (για νομικά και φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα) του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Ο Δικαιούχος έχει την επιλογή πρόσβασης 2 ADSL με η χωρίς την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ, στα υποστατικά του τελικού χρήστη του Δικαιούχου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη κατά πόσο ζητείται υπηρεσία φορητότητας αριθμού του Συνδρομητή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 7.3.

7.2.3 	Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος και έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σωστή μεταφορά των στοιχείων των αιτήσεων παροχής Πρόσβασης 2 ADSL στη συγκεντρωτική κατάσταση. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει τη συγκεντρωτική κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση bitstream_services@cyta.com.cy.

7.2.4	 Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα και τον ενημερώνει για τον αριθμό αναφοράς της Πρόσβασης 2 ADSL και για την ημερομηνία και ώρα παροχής της. Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτήσεων για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL είναι μεγάλος τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ελέγχου αποδοχής των αιτήσεων.

7.2.5 	Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για παροχή νέας Πρόσβασης 2 ADSL, για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης.

- Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη, που αναγράφονται στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για τον Τελικό Χρήστη της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής.

- Ο Τελικός Χρήστης δεν έχει συμβόλαιο σε ισχύ για την αναλογική υπηρεσία (PSTN) ή για την υπηρεσία ISDN ΒRΑ με την ΑΤΗΚ.

- Ο Τελικός Χρήστης είναι συνδρομητής της διευκόλυνσης αποσύνδεσης σταθερής γραμμής ειδικά για εξοχικά.

- Η αιτούμενη Πρόσβαση 2 ADSL διαφέρει από τα προσφερόμενα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Δεν υπάρχει σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου με το Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ.

- Δεν υπάρχει ΜΝΔ μέσω του Δικτύου ΑΤΜ της ΑΤΗΚ που να συνδέεται με τον ΠΨΣΓ ή τον ΑΠΨΣΓ στον οποίο βρίσκεται συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας (συνδρομητικής πύλης) στον ΠΨΣΓ ή στον ΑΠΨΣΓ  που εξυπηρετεί τον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται Πρόσβαση 2 ADSL.

- Δεν υπάρχει Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ που να καλύπτει τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη  για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται προϊόν Πρόσβασης 2 ADSL.

- Ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της αιτούμενης Πρόσβασης 2 ADSL με βάση τους όρους παροχής του Παραρτήματος 1 και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης .

- Κατά την περίοδο ελέγχου αποδοχής της αίτησης για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL, η ΑΤΗΚ έλαβε από Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή τον Τελικό Χρήστη  αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και Πρόσβαση 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με υπεύθυνη δήλωση που υπογράφηκε μεταγενέστερα από τον Τελικό Χρήστη.

- Σε περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτή και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και Πρόσβασης 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο.

- Η ΑΤΗΚ έχει παραλάβει περισσότερες από μία αιτήσεις από το Δικαιούχο ή Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη ή τον Τελικό Χρήστη για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και Πρόσβασης 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με υπεύθυνες δηλώσεις με την ίδια ημερομηνία υπογραφής του Τελικού Χρήστη.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

7.2.6	Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ απορρίψει αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με  τέλος απόρριψης αίτησης όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.2.7 	Η Πρόσβαση 2 ADSL δεν είναι διαθέσιμη για αναλογικές γραμμές (PSTN) Τελικών Χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσία χρεωστικών παλμών 16KHz (π.χ. για τη χρέωση πελατών ξενοδοχείων, για δημόσια καρτοτηλέφωνα και κερματοτηλέφωνα κ.λ.π.). Ο Δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Τελικό Χρήστη ότι θα τερματιστεί η υπηρεσία χρεωστικών παλμών 16KHz με την ΑΤΗΚ πριν την παροχή της Πρόσβασης 2 ADSL.  Σχετική αναφορά γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του Τελικού Χρήστη.

7.2.8 	Η Πρόσβαση 2 ADSL παρέχεται σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στον οποίο είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία προεπιλογής φορέα και σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο που αποτελεί τη βασική γραμμή ή τις επιμέρους γραμμές ομαδοποιημένων γραμμών  PSTN ή ISDN (PBX Group).

7.2.9 	Η ΑΤΗΚ, αναλαμβάνει την παροχή της Πρόσβασης 2 ADSL στο Δικαιούχο εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτήσεων για Πρόσβαση 2 ADSL ανά εργάσιμη ημέρα είναι πέραν των δέκα (10) ανά Δικαιούχο ανά επαρχία, τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  των αιτήσεων.

7.2.10	Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη για τον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στον οποίο προσφέρεται Πρόσβαση 2 ADSL στο Δικαιούχο.

7.2.11 	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει αίτηση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση στην ΑΤΗΚ, δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης  μετά το πέρας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας και πριν την παράδοση, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης παραγγελίας όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής πρόσβασης.

7.2.12	Στο Σχεδιάγραμμα 5.4 πιο κάτω παρουσιάζεται η διαδικασία Παροχής νέας Πρόσβασης 2 ADSL:

Σχεδιάγραμμα 5-4

Διαδικασία Παροχής νέας Πρόσβασης 2 ADSL

7.2.13	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται μετάβαση από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.3 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να την υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η μετάβαση από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 θα γίνεται εντός τεσσάρων(4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό με βάση τις δυνατότητες της γραμμής.

Η αίτηση για μετάβαση από ένα Προϊόν Χονδρικού ADSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 θα απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης.

- Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη, που αναγράφονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για τον Τελικό Χρήστη της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής.

- Το αιτούμενο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2 διαφέρει από τα προσφερόμενα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της αιτούμενης αλλαγής στην Πρόσβαση 2 ADSL με βάση τους όρους παροχής του Παραρτήματος 1 και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης .

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

7.2.14	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται προσωρινή αποσύνδεση και επανασύνδεση για Πρόσβαση 2 ADSL, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.4 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να την υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η προσωρινή αποσύνδεση για Πρόσβαση 2 ADSL θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης προσωρινής αποσύνδεσης και η επανασύνδεση για Πρόσβαση 2 ADSL θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης επανασύνδεσης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά δυνατό με βάση τις δυνατότητες της γραμμής.

7.2.15 	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς την ημερομηνία παραλαβής νέας Πρόσβασης 2 ADSL, μετάβασης από ένα Προϊόν Χονδρικό ADSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 2, προσωρινή αποσύνδεση και επανασύνδεση Προϊόντος Χονδρικού ADSL 2 και τερματισμού υφιστάμενης Πρόσβασης 2 ADSL, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής, διαφορετικά θεωρείται ότι η παροχή ή μετάβαση ή τερματισμός έγινε αποδεκτή από την ημερομηνία παροχής ή τερματισμού που καθόρισε η ΑΤΗΚ.

7.2.16	Στην περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλαμβάνει από το Δικαιούχο αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL και ο Τελικός Χρήστης διαθέτει ήδη Πρόσβαση 3 ADSL με το Δικαιούχο, η Πρόσβαση 3 ADSL τερματίζεται. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία παροχής νέας Πρόσβασης 2 ADSL που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη στον οποίο προσφέρεται Πρόσβαση 2 ADSL στο Δικαιούχο.

7.2.17 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται τερματισμό της παροχής Πρόσβασης 2 ADSL, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.5 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να το υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που στην αίτηση του Δικαιούχου αναγράφεται επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού της παροχής της Πρόσβασης 2 ADSL, για να μπορεί η ΑΤΗΚ να υλοποιήσει τον τερματισμό κατά τη ζητούμενη ημερομηνία, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αίτηση επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, η ΑΤΗΚ θα υλοποιήσει τον τερματισμό της παροχής Πρόσβασης 2 ADSL εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.  Η Πρόσβαση 2 ADSL θα τερματίζεται επίσης με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.2.18	 Διαδικασία Τερματισμού Πρόσβασης 2 ADSL

7.2.18.1	Στην περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλαμβάνει από το Δικαιούχο αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL και ο Τελικός Χρήστης διαθέτει ήδη Ευρυζωνική Πρόσβαση με την ΑΤΗΚ ή Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή τρίτο μέρος, η Ευρυζωνική Πρόσβαση του Τελικού Χρήστη με την ΑΤΗΚ ή το Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή τρίτο μέρος τερματίζεται. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία παροχής νέας Πρόσβασης 2 ADSL που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη. Η ΑΤΗΚ ενημερώνει σχετικά το Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή το τρίτο μέρος για τον τερματισμό της παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό της Ευρυζωνικής Πρόσβασης αποστέλλοντας στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

7.2.19	 Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών

7.2.19.1 Η διαδικασία για την παροχή πληροφοριών περιγράφεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω.

7.2.20.	Επανάκτηση Πελατών

7.2.20.1 Οι υποχρεώσεις των Μερών αναφορικά με την επανάκτηση πελατών στην περίπτωση της παροχής Πρόσβασης 2 ADSL περιγράφονται στην παράγραφο 12 πιο κάτω.

## 7.3	Παροχή Πρόσβασης σε Βρόχους ή/και Τοπικούς Υπο-βρόχους (Πρόσβαση 2ADSL με  Επιπρόσθετο ΜΝΚ) του Τελικού Χρήστη σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού

7.3.1	Με την Πρόσβαση σε Βρόχους ή/και Τοπικούς Υπο-βρόχους (Πρόσβαση 2ADSL με Επιπρόσθετο ΜΝΚ)  σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, ο Δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης σε Βρόχους ή/και Τοπικούς Υπο-βρόχους μέσω της μη-φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (ψηλής συχνότητας) του ίδιου Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου της ΑΤΗΚ και ο Συνδρομητής που επιθυμεί ως παροχέα του το Δικαιούχο αποκτά το δικαίωμα διατήρησης του Γεωγραφικού Αριθμού που του είναι εκχωρημένος δευτερογενώς από τον προηγούμενο παροχέα του. Νοείται ότι η Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού περιορίζεται σε Γεωγραφικούς Αριθμούς εντός κάθε αριθμοδοτικής περιοχής, σύμφωνα με τον κωδικό προορισμού που περιέχεται στο Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή Πρόσβασης 2ADSL  σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού είναι τα Μέρη να έχουν υπογράψει Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών.

7.3.2	Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για παροχή Πρόσβασης 2ADSL  σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, θα διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 7.2 πιο πάνω για την Παροχή Πρόσβασης 2 ADSL και οι διαδικασίες παροχής Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, όπως αυτές περιγράφονται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών, εκτός αν αυτές διαφοροποιούνται στην παρούσα παράγραφο 7.3. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Συνδρομητή μέσω του Τοπικού Βρόχου στον οποίο προσφέρονται υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.3.3	Ο Δικαιούχος που έχει συνάψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών με την ΑΤΗΚ, αποστέλλει ταυτόχρονα τις αιτήσεις για παροχή πρόσβασης 2ADSL και για παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε το έντυπο αίτησης με αρ.6.7 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και το έντυπο «Αίτηση Φορητότητας Αριθμού» που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών.

7.3.4	Η αίτηση για παροχή πρόσβασης 2ADSL πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2, ενώ η αίτηση για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές διαδικασίες και έντυπα της Συμφωνίας Φορητότητας Αριθμών. Στο έντυπο αίτησης για παροχή πρόσβασης 2ADSL με πρόσθετο ΜΝΚ θα πρέπει να υποδεικνύεται η επιθυμία του Συνδρομητή για την παροχή ή όχι Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού.

7.3.5	Ο Δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.3 πιο πάνω, συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία όλων των εν λόγω αιτήσεων για πρόσβαση 2ADSL στην οποία θα υπάρχει ένδειξη για το αίτημα για παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού και συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού. Υποδείγματα των συγκεντρωτικών καταστάσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, καθώς και στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σωστή μεταφορά των στοιχείων των αιτήσεων στις σχετικές συγκεντρωτικές καταστάσεις.

7.3.6	Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.3 πιο πάνω, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και να αποστέλλονται από το Δικαιούχο, μαζί με τα σχετικά συνημμένα και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις  ταχυδρομικώς ή να προσκομίζονται με το χέρι στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση:

ΑΤΗΚ

Προϊστάμενο Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929,

1396 Λευκωσία.

7.3.7   Εναλλακτικά, ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει στην ΑΤΗΚ μέσω τηλεομοιότυπου (στο τηλεομοιότυπο με αριθμό 22707080) τις  συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτήσεων συνοδευμένες από αντίγραφα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και στη συνέχεια υποχρεούται αμέσως να ταχυδρομήσει ή προσκομίσει με το χέρι τις πρωτότυπες αιτήσεις των Τελικών Χρηστών που περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Σε περίπτωση µη παραλαβής του πρωτοτύπου μιας αίτησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, η ΑΤΗΚ θα ακυρώσει τις συγκεκριμένες αιτήσεις.

7.3.8   Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία των αιτήσεων μπορεί να υποβάλλονται από το Δικαιούχο στην ΑΤΗΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση bitstream_services@cyta.com.cy για Ευρυζωνική Πρόσβαση και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mnp@cyta.com.cy για την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού.

7.3.9   Ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.3 πιο πάνω θα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής των πλήρως συμπληρωμένων αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου ή με το χέρι ή μέσω τηλεομοιοτύπου.

7.3.10  Η ΑΤΗΚ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.3 πιο πάνω, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή με την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας ή απορρίπτεται αιτιολογημένα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εν λόγω αιτήσεων είναι μεγάλος τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ελέγχου αποδοχής των αιτήσεων. Η ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας αντιστοιχεί στην ημερομηνία παροχής της Πρόσβασης 2ADSL από την ΑΤΗΚ και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Δικαιούχο στον καθορισμό της ημερομηνίας ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού και την αποστολή του μηνύματος ενημέρωσης με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών.

7.3.11 	Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για παροχή Πρόσβασης 2ADSL  για τους λόγους που αναγράφονται στην Παράγραφο 7.2.5 πιο πάνω και αιτήσεις για παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού για τους λόγους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών. Σε περίπτωση απόρριψης μίας εκ των δύο αιτήσεων (αίτηση παροχής Πρόσβασης 2ADSL ή αίτηση παροχής Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού), η ΑΤΗΚ θα διακόπτει τη διαδικασία παροχής Πρόσβασης 2ADSL με επιπρόσθετο ΜΝΚ σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού.

7.3.12	Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα υποχρεωτικά στοιχεία του Συνδρομητή, που αναγράφονται στις αιτήσεις, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για το Συνδρομητή του συγκεκριμένου Τοπικού Βρόχου και του Γεωγραφικού αριθμού, η ΑΤΗΚ θα ζητά, από το Δικαιούχο, επιπρόσθετες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις.

7.3.13	Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή η τεχνολογία μετάδοσης που θα δοθεί από το Δικαιούχο στο Συνδρομητή δεν συνάδουν με τα τεχνικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού ή και ο εν λόγω Δικαιούχος δεν έχει προχωρήσει σε έλεγχο διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού του με την ΑΤΗΚ, τότε η ΑΤΗΚ δύναται να απορρίψει την αίτηση αφού τεκμηριώσει την απόφασή της στο Δικαιούχο.

Νοείται ότι εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο οποίος δεν αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία ή στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών, η ΑΤΗΚ κρίνει ότι δεν μπορεί να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες, γνωστοποιεί στον Δικαιούχο δεόντως αιτιολογημένη απάντηση την οποία και κοινοποιεί στον Επίτροπο. Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να εξετάσει το λόγο απόρριψης και εάν κρίνει αυτόν αδικαιολόγητο να μεριμνήσει για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από την ΑΤΗΚ.

7.3.14	Η ΑΤΗΚ, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων του Δικαιούχου, αναλαμβάνει την υλοποίηση της παραγγελίας και την παράδοση της πρόσβασης 2ADSL μαζί με την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτήσεων για Πρόσβαση 2ADSL σε συνδυασμό με την παροχή της Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικών Αριθμών  είναι μεγάλος τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  των αιτήσεων.

7.3.15	Σε περίπτωση που, εντός της περιόδου των δύο(2) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή από την ΑΤΗΚ της αίτησης για παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, ένα εκ των δύο Μερών δεν είναι έτοιμο για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού δικαιούται να θέσει  την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού σε αναμονή με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών. Νοείται ότι τίθεται παράλληλα σε αναμονή και η αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2ADSL. Η περίοδος αναμονής είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες και κατά την περίοδο αυτή το Μέρος που αιτείται την αναμονή είναι υπόχρεο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού.

7.3.15.1	Σε περίπτωση που ο λόγος αναμονής παύει να ισχύει εντός των δύο ημερών αναμονής, το Μέρος που αιτήθηκε την αναμονή αποστέλλει γραπτώς ειδοποίηση στο άλλο Μέρος για την ετοιμότητα του για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού. Η ΑΤΗΚ καθορίζει νέα ημερομηνία παροχής Πρόσβασης 2ADSL που αντιστοιχεί σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της προαναφερόμενης γραπτής ειδοποίησης του Δικαιούχου. Η παροχή της Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού θα πραγματοποιηθεί τη νέα ημερομηνία που καθορίζει η ΑΤΗΚ με βάση τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών.

7.3.15.2	Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν είναι έτοιμος για την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού στο τέλος των δύο ημερών αναμονής που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.15 πιο πάνω, ακολουθεί τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στη Συμφωνίας Φορητότητας Αριθμών, ακυρώνοντας τη διαδικασία παροχής Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού και ενημερώνοντας σχετικά το Συνδρομητή. Η ΑΤΗΚ ακυρώνει ταυτόχρονα την αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2ADSL και ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με τα σχετικά τέλη ακύρωσης.

7.3.16	Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συμπλήρωση της εργασίας για την παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, η ΑΤΗΚ ενημερώνει με τηλεομοιoτυπικό μήνυμα το Δικαιούχο για την τελική ημερομηνία και ώρα παράδοσης της πρόσβασης 2ADSL.

7.3.17	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς την ημερομηνία παραλαβής της πρόσβασης 2ADSL, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, διαφορετικά θεωρείται ότι η παράδοση του έγινε αποδεκτή από την ημερομηνία παράδοσης που καθόρισε η ΑΤΗΚ.

7.3.18	     Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει την αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού πριν από την αποστολή από την ΑΤΗΚ της επιβεβαίωσης για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης (δηλ. μεταξύ της 1ης και 2ης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης από την ΑΤΗΚ), δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης.

7.3.18.1	Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης για την παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού μετά την παραλαβή από τον Δικαιούχο της επιβεβαίωσης για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης και πριν την αποστολή από την ΑΤΗΚ μηνύματος επιβεβαίωσης της ημερομηνίας παράδοσης (δηλαδή μεταξύ της 3ης και 4ης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από την ΑΤΗΚ) ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης αίτησης για παροχή Χονδρικού Προϊόντος ADSL 2 ανά Τελικό Χρήστη, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

7.3.18.2	Στην περίπτωση ακύρωσης της αίτησης για παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού θα ισχύουν οι σχετικοί όροι και τέλη της Συμφωνίας Φορητότητας Αριθμών.

Νοείται ότι μετά την αποστολή από την ΑΤΗΚ μηνύματος επιβεβαίωσης της ημερομηνίας παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.19.1 πιο πάνω, ο Δικαιούχος δεν θα μπορεί να ακυρώσει την αίτηση και η διαδικασία παροχής της Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού θα ολοκληρωθεί.

7.3.19	Το τέλος για την παροχή Πρόσβασης 2ADSL με επιπρόσθετο ΜΝΚ σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού θα αποτελείται από τα αντίστοιχα τέλη Παροχής Προϊόντων Χονδρικού ADSL 2 που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 και τα τέλη για φορητότητα γεωγραφικών αριθμών που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών.

7.3.20  Το Σχεδιάγραμμα 5.5 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού:

Σχεδιάγραμμα 5-5

Διαδικασία Παροχής Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με παροχή Υπηρεσίας Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού

7.3.21	Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει από το Δικαιούχο αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού και στο συγκεκριμένο Τοπικό Βρόχο παρέχεται ήδη Πρόσβαση ADSL ή Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση σε παροχέα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η παροχή της εν λόγω Πρόσβασης ADSL ή Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τερματίζεται με την παροχή της νέας πρόσβασης 2ADSL.

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία παροχής 2ADSL σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.3 πιο πάνω με τα αντίστοιχα τέλη και η ΑΤΗΚ ενημερώνει σχετικά τον παροχέα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τον τερματισμό της Πρόσβασης ADSL ή της Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό.

7.3.22   Η φορητότητα γεωγραφικού αριθμού γίνεται αυτόματα στις 11.00 π.μ., με την ενεργοποίηση σχετικού αρχείου με όλους τους αριθμούς που θα μεταφερθούν τη συγκεκριμένη ημέρα και αφού ολοκληρωθεί η παροχή όλων των προσβάσεων 2ADSL με επιπρόσθετο MNK της ημέρας.

# 8.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠαροχήΣ Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης IP

## 8.1	Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ

8.1.1	Διαδικασία Παραγγελίας και Ικανοποίησης Παραγγελίας για Σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ

8.1.1.1	Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αίτηση Δικαιούχου για νέα σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ ή τερματισμό υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ.

8.1.1.2 	Ο Δικαιούχος που έχει συνάψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ, αποστέλλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις του για σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και 6.6.2 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει αίτηση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση στην ΑΤΗΚ, δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης  μετά το πέρας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας και πριν την παράδοση, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τα σχετικά τέλη όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 3 της Προσφοράς.

8.1.1.3 	Η ΑΤΗΚ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου που αναφέρεται στην Παράγραφο 8.1.1.2 πιο πάνω, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα.

8.1.1.4 	Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για σύνδεση στο Δίκτυο IP της, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Μη συμπλήρωση  στοιχείων αίτησης.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

- Μη υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ ή μη ολοκλήρωση της υλοποίησης Συνεγκατάστασης στην περίπτωση υποβολής αίτησης του Δικαιούχου Πρόσβασης ΑΤΜ - Με Συνεγκατάσταση.ή Πρόσβασης Ethernet - Με Συνεγκατάσταση

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο ΑΤΜ ή στο Δίκτυο Ethernet της ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ

- Η ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του ΜΝΚ είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης ΑΤΜ ή της Πρόσβασης Ethernet.

- Η ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του ΜΝΚ είναι μικρότερος ή ίσος με το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων του ΝΙΔ.

8.1.1.5	Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή η ΑΤΗΚ αποστέλλει στο Δικαιούχο τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ.

8.1.1.6 	Η ΑΤΗΚ, νοουμένου ότι υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στα υποστατικά του δικαιούχου οπτική ίνα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης του Δικαιούχου, αναλαμβάνει την υλοποίηση του αιτήματος.

Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας για σύνδεση σε δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, το αίτημα του Δικαιούχου θα υλοποιείται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που το υποστατικό του Δικαιούχου βρίσκεται σε περιοχή που δεν καλύπτεται από δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα συμφωνείται ανάλογα.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος θα πρέπει να ετοιμάσει έγκαιρα τη σχετική υποδομή που απαιτείται στα υποστατικά του ενώ θα επιβαρύνεται με το τέλος εγκατάστασης της οπτικής ίνας.  Το τέλος θα υπολογίζεται ανά περίπτωση.

Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας, ο δικαιούχος θα πρέπει να ετοιμάσει έγκαιρα τη σχετική υποδομή που απαιτείται στα υποστατικά του και θα επιβαρυνθεί με τέλος εγκατάστασης της ίνας.  Το τέλος θα υπολογίζεται ανά περίπτωση.

8.1.1.7	Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, των ΜΝK και του ΝΙΔ είναι μεγάλος, τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αιτήσεων.

8.1.1.8 	Η ΑΤΗΚ  σε συνεργασία με το Δικαιούχο πραγματοποιεί έλεγχο των Προσβάσεων ΑΤΜ, των Προσβάσεων Ethernet, των ΜΝK και του ΝΙΔ πριν την παροχή τους.

8.1.1.9 	Μετά τη συμπλήρωση του ελέγχου των Προσβάσεων ΑΤΜ, των Προσβάσεων Ethernet, των ΜΝΚ και του ΝΙΔ, ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει γραπτώς, υπογράφοντας σχετικό έντυπο αποδοχής το οποίο του αποστέλλει η ΑΤΗΚ, την παραλαβή των Προσβάσεων ΑΤΜ, των Προσβάσεων Ethernet, των ΜΝΚ και του ΝΙΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής τους. Σε περίπτωση μη αποστολής του εντύπου αποδοχής εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής οι Προσβάσεις ΑΤΜ οι Προσβάσεις Ethernet, τα ΜΝΚ και το ΝΙΔ θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το Δικαιούχο. Οι σχετικές περιοδικές χρεώσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία παροχής.

8.1.1.10 Το Σχεδιάγραμμα 5.5 παρουσιάζει τη διαδικασία για παροχή νέας σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου με το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ:

Σχεδιάγραμμα 5-5

Διαδικασία Παροχής Νέας Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ

8.1.1.11 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ (Πρόσβασης ΑΤΜ ή/και Πρόσβασης Ethernet ή/και ΜΝK ή/και ΝΙΔ) θα πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και 6.6.2 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να τα υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Η αίτηση για αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη συμπλήρωση  στοιχείων αίτησης.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο ΑΤΜ ή στο Δίκτυο Ethernet της ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ

- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των ΜΝΚ υπερβαίνει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης ΑΤΜ ή της Πρόσβασης Ethernet.

- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των ΜΝΚ διαφέρει από το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων του ΝΙΔ.

8.1.2	 Διαδικασία Τερματισμού Σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο  IP της ΑΤΗΚ

8.1.2.1 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται τερματισμό της παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ (Πρόσβασης ΑΤΜ ή/και Πρόσβασης Ethernet ή/και ΜΝΚ ή/και ΝΙΔ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και 6.6.2 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να τα υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που στην αίτηση του Δικαιούχου αναγράφεται επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, για να μπορεί η ΑΤΗΚ να υλοποιήσει τον τερματισμό κατά τη ζητούμενη ημερομηνία, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αίτηση επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, η ΑΤΗΚ θα υλοποιήσει τον τερματισμό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

8.1.3	 Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών

8.1.3.1	Η διαδικασία για την παροχή πληροφοριών περιγράφεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω.

8.1.4	 Διαδικασία Ελέγχου

8.1.4.1	Η διαδικασία για τον έλεγχο των συνδέσεων του Δικτύου ΙΡ περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος 4.

8.1.5	Διαδικασία μετάβασης από την σύνδεση στο δίκτυο IP της ΑΤΗΚ με πρόσβαση ΑΤΜ και ένα Μόνιμο Νοητό Κύκλωμα (ΜΝΚ) σε σύνδεση στο δίκτυο IP με Πρόσβαση Ethernet

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο Δικαιούχος αιτείται μετάβαση από το Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης IP με Πρόσβαση ΑΤΜ στο προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης IP με Πρόσβαση Εthernet, θα καθορίζονται σε συνεννόηση με την ΑΤΗΚ οι επιμέρους εργασίες και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για τη διενέργεια της μετάβασης αυτής.

Οι εργασίες μετάβασης που απαιτούνται για διεκπεραίωση του αιτήματος θα έχουν μηδενικό τέλος χρέωσης. Η χρέωση της πρόσβασης Ethernet θα ισχύει από την ημερομηνία της μόνιμης αποσύνδεσης της πρόσβασης ΑΤΜ.

## 8.2	Παροχή Πρόσβασης 3 ADSL

8.2.1	Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παροχής νέας Πρόσβασης 3 ADSL, μετάβασης από ένα Προϊόν Χονδρικού ADSL 2 σε άλλο Προϊόν Χονδρικού ADSL 2, προσωρινής αποσύνδεσης και επανασύνδεσης υφιστάμενου Προϊόντος Χονδρικού ADSL 2, και τερματισμό υφιστάμενης Πρόσβασης 3 ADSL.

8.2.2 	Ο Δικαιούχος που έχει υπογράψει Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ  και έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση του Εξοπλισμού του στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ αποστέλλει στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις για παροχή νέων Προσβάσεων 3 ADSL, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε το έντυπο αίτησης με αρ. 6.7 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, μαζί με τη συγκεντρωτική κατάσταση που αναφέρεται στο έντυπο με αρ. 6.7.1Β του Παραρτήματος 6 και τις υπεύθυνες δηλώσεις των Τελικών Χρηστών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα έντυπα με αρ. 6.7.2Α  και 6.7.2Β (για νομικά και φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα) του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Ο Δικαιούχος έχει την επιλογή πρόσβασης 3 ADSL με η χωρίς την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ, στα υποστατικά του τελικού χρήστη του Δικαιούχου.

8.2.3 	Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος και έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σωστή μεταφορά των στοιχείων των αιτήσεων παροχής Πρόσβασης 3 ADSL στη συγκεντρωτική κατάσταση. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει την συγκεντρωτική κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση bitstream_services@cyta.com.cy.

8.2.4	 Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα και τον ενημερώνει για τον αριθμό αναφοράς της Πρόσβασης 3 ADSL και για την ημερομηνία και ώρα παροχής της.  Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτήσεων για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL είναι μεγάλος τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ελέγχου αποδοχής των αιτήσεων.

8.2.5 	Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για παροχή νέας Πρόσβασης 3 ADSL, για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης

- Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη, που αναγράφονται στην αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για τον Τελικό Χρήστη της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής.

- Ο Τελικός Χρήστης δεν έχει συμβόλαιο σε ισχύ για την αναλογική υπηρεσία (PSTN) ή για την υπηρεσία ISDN ΒRΑ με την ΑΤΗΚ.

- Ο Τελικός Χρήστης είναι συνδρομητής της διευκόλυνσης αποσύνδεσης σταθερής γραμμής ειδικά για εξοχικά.

- Η αιτούμενη Πρόσβαση 3 ADSL διαφέρει από τα προσφερόμενα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Δεν υπάρχει σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου με το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ.

- Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο ΠΨΣΓ ή στο ΑΠΨΣΓ που εξυπηρετεί τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται Πρόσβαση 3 ADSL.

- Δεν υπάρχει Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ που να καλύπτει τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται προϊόν Πρόσβασης 3 ADSL.

- Ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της αιτούμενης Πρόσβασης 3 ADSL με βάση τους όρους παροχής του Παραρτήματος 1 και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.Κατά την περίοδο ελέγχου αποδοχής της αίτησης για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL, η ATHK έλαβε από Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή τον Τελικό Χρήστη  αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και Πρόσβασης 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφηκε μεταγενέστερα από τον Τελικό Χρήστη..

- Σε περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτή και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και Πρόσβασης 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο.

- Η ΑΤΗΚ έχει παραλάβει περισσότερες από μία αιτήσεις από το Δικαιούχο ή Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη ή τον Τελικό Χρήστη για παροχή Πρόσβασης 2 ADSL ή/και για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ίδια ημερομηνία υπογραφής του Τελικού Χρήστη.

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

8.2.6	Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ απορρίψει αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με  τέλος απόρριψης αίτησης όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης

8.2.7 	Η Πρόσβαση 3 ADSL δεν είναι διαθέσιμη για αναλογικές γραμμές (PSTN) Τελικών Χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσία χρεωστικών παλμών 16KHz (π.χ. για τη χρέωση πελατών ξενοδοχείων, για δημόσια καρτοτηλέφωνα και κερματοτηλέφωνα κ.λ.π.). Ο Δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Τελικό Χρήστη ότι θα τερματιστεί η υπηρεσία χρεωστικών παλμών 16KHz με την ΑΤΗΚ πριν την παροχή της Πρόσβασης 3 ADSL. Σχετική αναφορά γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του Τελικού Χρήστη.

8.2.8 	Η Πρόσβαση 3 ADSL παρέχεται σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στον οποίο είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία προεπιλογής φορέα και σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο που αποτελεί τη βασική γραμμή ή τις επιμέρους γραμμές ομαδοποιημένων γραμμών  PSTN ή ISDN (PBX Group).

8.2.9 	Η ΑΤΗΚ αναλαμβάνει την παροχή της Πρόσβασης 3 ADSL στο Δικαιούχο εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης του Δικαιούχου. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο  αριθμός των αιτήσεων για Πρόσβαση 3 ADSL ανά εργάσιμη ημέρα είναι πέραν των δέκα (10 ανά Δικαιούχο ανά επαρχία, τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  των αιτήσεων.

8.2.10	Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη μέσω του Τοπικού Βρόχου ή Τοπικού Υπο-βρόχου στον οποίο προσφέρεται Πρόσβαση 3 ADSL στο Δικαιούχο.

8.2.11	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει αίτηση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση στην ΑΤΗΚ, δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης  μετά το πέρας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας και πριν την παράδοση, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης παραγγελίας όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Χονδρικής Πρόσβασης.

8.2.12	Στο σχεδιάγραμμα 5.6 παρουσιάζεται η διαδικασία παροχής νέας Πρόσβασης 3 ADSL:

Σχεδιάγραμμα 5-6

Διαδικασία Παροχής νέας Πρόσβασης 3 ADSL

8.2.13	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται μετάβαση από ένα Προϊόν Χονδρικό ADSL 3 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 3 για υφιστάμενη Πρόσβαση 3 ADSL, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.6 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να την υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η μετάβαση από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 3 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 3  της Πρόσβασης 3 ADSL θα γίνεται εντός τεσσάρων(4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά δυνατό με βάση τις δυνατότητες της γραμμής.

Η αίτηση για μετάβαση από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 3 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 3  για υφιστάμενη Πρόσβαση 3 ADSL θα απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους:

- Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης.

- Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη, που αναγράφονται στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για τον Τελικό Χρήστη της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής.

- Το αιτούμενο Χονδρικό Προϊόν ADSL 3 διαφέρει από τα προσφερόμενα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της αιτούμενης αλλαγής Πρόσβασης 3 ADSL με βάση τους όρους παροχής του Παραρτήματος 1 και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης .

- Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ.

8.2.14	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται προσωρινή αποσύνδεση και επανασύνδεση για Πρόσβαση 3 ADSL, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.7 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να την υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η προσωρινή αποσύνδεση για Πρόσβαση 3 ADSL θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης προσωρινής αποσύνδεσης και η επανασύνδεση για Πρόσβαση 3 ADSL θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης επανασύνδεσης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά δυνατό με βάση τις δυνατότητες της γραμμής.

8.2.15 Ο Δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς την ημερομηνία παραλαβής νέας Πρόσβασης 3 ADSL, μετάβασης από ένα Χονδρικό Προϊόν ADSL 3 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν ADSL 3, προσωρινή αποσύνδεση και επανασύνδεση Χονδρικού Προϊόντος ADSL 3 και τερματισμού υφιστάμενης Πρόσβασης 3 ADSL, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής, διαφορετικά θεωρείται ότι η παροχή ή μετάβαση ή τερματισμός έγινε αποδεκτή από την ημερομηνία παροχής ή τερματισμού που καθόρισε η ΑΤΗΚ.

8.2.16	Στην περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλαμβάνει από τον Δικαιούχο αίτηση για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL και ο Τελικός Χρήστης διαθέτει ήδη Ευρυζωνική Πρόσβαση με την ΑΤΗΚ ή Τρίτο Δικαιούχο Μέρος, η Ευρυζωνική Πρόσβαση του Τελικού Χρήστη με την ΑΤΗΚ ή το Τρίτο Δικαιούχο Μέρος τερματίζεται. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία παροχής νέας Πρόσβασης 3 ADSL που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη. Η ΑΤΗΚ ενημερώνει σχετικά Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή το τρίτο μέρος για τον τερματισμό της παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό της Ευρυζωνικής Πρόσβασης αποστέλλοντας στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

8.2.17	Στην περίπτωση η ΑΤΗΚ παραλαμβάνει από το Δικαιούχο αίτηση για παροχή Πρόσβασης 3 ADSL και ο Τελικός Χρήστης διαθέτει ήδη Πρόσβασης 2 ADSL με το Δικαιούχο η Πρόσβαση 2 ADSL τερματίζεται. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία παροχής νέας Πρόσβασης 3 ADSL που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Τελικού Χρήστη στον οποίο προσφέρεται Πρόσβαση 3 ADSL στο Δικαιούχο.

8.2.18	 Διαδικασία Τερματισμού Πρόσβασης 3 ADSL

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται τερματισμό της παροχής Πρόσβασης 3 ADSL, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης με αρ. 6.7.8 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να το υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που στην αίτηση του Δικαιούχου αναγράφεται επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού της παροχής της Πρόσβασης 3 ADSL, για να μπορεί η ΑΤΗΚ να υλοποιήσει τον τερματισμό κατά την ζητούμενη ημερομηνία, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση όπου δεν αναγράφεται στην αίτηση επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού η ΑΤΗΚ θα υλοποιήσει τον τερματισμό της παροχής της Πρόσβασης 3 ADSL εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.  Η Πρόσβαση 2 ADSL θα τερματίζεται επίσης με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1.

8.2.19	 Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών

8.2.19.1 Η διαδικασία για την παροχή πληροφοριών περιγράφεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω.

8.2.20 Επανάκτηση Πελατών

8.2.20.1 Οι υποχρεώσεις των Μερών αναφορικά με την επανάκτηση πελατών στην περίπτωση της παροχής Πρόσβασης 3 ADSL περιγράφονται στην παράγραφο 12 πιο κάτω.

# 9.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ

## 9.1	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Ευρυζωνικής Πρόσβασης

9.1.1	Η ΑΤΗΚ συντηρεί το Δίκτυο ως απαιτείται για την υποστήριξη παροχής Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σύμφωνα με τη Συμφωνία Ευρυζωνικής Πρόσβασης με το Δικαιούχο και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 4.

9.1.2	Η διαδικασία για χειρισμό Βλαβών Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνει την αποκατάσταση Βλαβών που σχετίζονται με τη λειτουργία των προσφερόμενων Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

## 9.2	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών στη σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ ή στη Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ

9.2.1	Σε περίπτωση που η Βλάβη παρουσιάζεται στη σύνδεση στο Δίκτυο ΑΤΜ της ΑΤΗΚ ή στη Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ η διαδικασία που θα ακολουθείται από τα δύο Μέρη για εντοπισμό και αποκατάσταση Βλαβών είναι η ακόλουθη:

9.2.2	Ο Δικαιούχος ελέγχει κατά πόσο η αναφερόμενη Βλάβη εντοπίζεται στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου ή στο Δίκτυο του Δικαιούχου.  Στην περίπτωση που η Βλάβη δεν μπορεί να ανιχνευτεί στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου ή στο Δίκτυο του Δικαιούχου, τότε γίνεται αναφορά της Βλάβης από το Δικαιούχο στο Κέντρο Χειρισμού Βλαβών της ΑΤΗΚ  στον τηλεφωνικό αριθμό 80000197 και ταυτόχρονα αποστέλλεται το Έντυπο Αναφοράς Βλάβης, που περιλαμβάνεται με αρ.6.8 στο Παράρτημα 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, στους τηλεομοιοτυπικούς αριθμούς 22702367 και 22702375 και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bitstream_fault_report@cyta.com.cy. Οι αναφορές Βλαβών θα γίνονται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του Κέντρο Χειρισμού Βλαβών της ΑΤΗΚ (24ωρη παροχή υπηρεσίας).

9.2.3	Η αναφορά Βλαβών Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για αναγνώριση της Βλάβης (π.χ. τον αριθμό αναφοράς της Πρόσβασης ΑΤΜ, της Πρόσβασης Ethernet, της ΜΝΔ, του ΜΝΚ ή του ΝΙΔ), όπως επίσης και τα αποτελέσματα της διερεύνησης και των μετρήσεων που έγιναν από το Δικαιούχο κατά τη διερεύνηση της Βλάβης στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου ή στο Δίκτυο του Δικαιούχου.

9.2.4	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει στην ΑΤΗΚ όσες πληροφορίες διαθέτει σχετικά με τη Βλάβη που παρουσιάζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση της Βλάβης το γρηγορότερο δυνατό. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από το Δικαιούχο στο Έντυπο Αναφοράς Βλάβης.

9.2.5	Η ΑΤΗΚ προχωρεί στη διερεύνηση της Βλάβης εντός του Δικτύου της ΑΤΗΚ.  Αν η Βλάβη εντοπιστεί στο Δίκτυο της, η ΑΤΗΚ θα εξετάσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της Βλάβης.  Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης τα Μέρη επικοινωνούν και συνεργάζονται με στόχο τη σύντομη αποκατάσταση της Βλάβης.  Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης μπορεί να απαιτηθεί η πραγματοποίηση ελέγχων από το Δικαιούχο και η αποστολή των αποτελεσμάτων στην ΑΤΗΚ. Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης ο Δικαιούχος, αν αυτό απαιτηθεί, θα πρέπει να διευθετεί πρόσβαση τεχνικού προσωπικού της ΑΤΗΚ στις εγκαταστάσεις του όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός της ΑΤΗΚ ο οποίος χρησιμοποιείται για την παροχή των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης.  Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη του για πιθανές διακοπές της υπηρεσίας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της Βλάβης.

9.2.6	Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης, η ΑΤΗΚ ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο µε τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Αναφοράς Βλάβης.

## 9.3	Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Προσβάσεων 2 ADSL ή Προσβάσεων 3 ADSL

9.3.1	Η ΑΤΗΚ θα παραλαμβάνει αναφορές Βλαβών από το Δικαιούχο. Η ΑΤΗΚ δεν θα αποδέχεται, ούτε θα προωθεί αναφορές Βλαβών που γίνονται απευθείας στην ΑΤΗΚ από Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου και αφορούν τις Προσβάσεις 2 ADSL ή Προσβάσεις 3 ADSL. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να ενημερώσει για την παρεχόμενη υποστήριξη τους συνδρομητές του.

9.3.2	Σε περίπτωση που η Πρόσβαση 2 ADSL ή Πρόσβαση 3 ADSL δεν λειτουργεί, υπεύθυνος για την παραλαβή αναφοράς και αποκατάσταση της Βλάβης είναι ο Δικαιούχος. Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τα δύο Μέρη για εντοπισμό και αποκατάσταση Βλαβών είναι η ακόλουθη:

9.3.2.1	Ο Δικαιούχος ελέγχει κατά πόσο η αναφερόμενη Βλάβη εντοπίζεται στον τερματικό εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη ή στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου ή στο Δίκτυο του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που η Βλάβη δεν μπορεί να ανιχνευτεί στον τερματικό εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη του Δικαιούχου ή στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου ή στο Δίκτυο του Δικαιούχου, τότε γίνεται αναφορά της Βλάβης από το Δικαιούχο στην ΑΤΗΚ στο Κέντρο Χειρισμού Βλαβών της ΑΤΗΚ  στον τηλεφωνικό αριθμό 80000197 και ταυτόχρονα αποστέλλεται το Έντυπο Αναφοράς Βλάβης με αρ.6.8 στο Παράρτημα 6 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης, στους τηλεομοιοτυπικούς αριθμούς 22702367 και 22702375 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bitstream_fault_report@cyta.com.cy.  Οι αναφορές Βλαβών θα γίνονται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του Κέντρο Χειρισμού Βλαβών της ΑΤΗΚ (24ωρη παροχή υπηρεσίας). Η ΑΤΗΚ ελέγχει κατά πόσο κατά πόσο η αναφερόμενη βλάβη εντοπίζεται στον τερματικό εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη όταν εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον τερματικό εξοπλισμό για λογαριασμό του Δικαιούχου, στα υποστατικά του τελικού χρήστη του Δικαιούχου. Σε τέτοια περίπτωση ο Δικαιούχος δεν προχωρεί στην αναφορά της βλάβης στην ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη βλάβη µε τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει ανάλογες αναφορές από δικούς της Τελικούς Χρήστες.

9.3.2.2	Η αναφορά Βλαβών Προσβάσεων 2 ADSL ή Προσβάσεων 3 ADSL θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για αναγνώριση της Βλάβης, όπως τον αριθμό αναφοράς και τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχούν στις Προσβάσεις 2 ADSL ή τις Προσβάσεις 3 ADSL και τα αποτελέσματα της διερεύνησης και των μετρήσεων που έγιναν από το Δικαιούχο κατά τη διερεύνηση της Βλάβης στα όρια ευθύνης του.

9.3.2.3	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει στην ΑΤΗΚ όσες πληροφορίες διαθέτει σχετικά με τη Βλάβη που παρουσιάζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση της Βλάβης το γρηγορότερο δυνατό.  Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από το Δικαιούχο στο Έντυπο Αναφοράς Βλάβης.

9.3.2.4	Η ΑΤΗΚ προχωρεί στη διερεύνηση της Βλάβης εντός του Δικτύου της, δηλαδή από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου στην πλευρά του Τελικού Χρήστη μέχρι τον ΑΠΨΣΓ και/ή ΠΨΣΓ. Αν η βλάβη εντοπιστεί στο Δίκτυο της, η ΑΤΗΚ θα εξετάσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της Βλάβης. Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης τα Μέρη επικοινωνούν και συνεργάζονται με στόχο τη σύντομη αποκατάσταση της Βλάβης.  Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης μπορεί να απαιτηθεί η πραγματοποίηση ελέγχων από το Δικαιούχο και η αποστολή των αποτελεσμάτων στην ΑΤΗΚ. Κατά την αποκατάσταση της Βλάβης ο Δικαιούχος, αν αυτό απαιτηθεί, θα πρέπει να διευθετεί πρόσβαση προσωπικού της ΑΤΗΚ στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη.  Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη του για πιθανές διακοπές της υπηρεσίας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της Βλάβης.

9.3.2.5	Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης, η ΑΤΗΚ ενημερώνει το Δικαιούχο µε τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Αναφοράς Βλάβης.

9.3.2.6	Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι η αναφερόμενη Βλάβη δεν οφείλεται στο Δίκτυό της, θα χρεώνει το Δικαιούχο με τέλη για αδικαιολόγητη αναφορά βλαβών με βάση το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

9.3.2.7	Κατά τη μετάβαση συνεργείου της ΑΤΗΚ ή του Δικαιούχου στο χώρο του Τελικού Χρήστη για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, δεν θα γίνονται επεμβάσεις οι οποίες θα επηρεάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το άλλο Μέρος.

9.3.2.8	Τα Μέρη, κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισμού και αποκατάστασης της Βλάβης,  υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διακοπής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται στον Τελικό Χρήστη από τα δύο Μέρη.

## 9.4	Επίπεδα Ποιότητας για  Χειρισμό Βλαβών

9.4.1	Η ΑΤΗΚ, σύμφωνα µε την αρχή της µη διάκρισης, οφείλει να αντιμετωπίζει τις αναφορές Βλαβών που γίνονται από το Δικαιούχο, µε τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει ανάλογες αναφορές από δικούς της Τελικούς Χρήστες.

9.4.2	Οι δείκτες ποιότητας για το χειρισμό Βλαβών καθορίζονται με βάση τον περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π.74/2005)

## 9.5	Διαχείριση Προβλημάτων/ Βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης

9.5.1	Αν τα προβλήματα/ Βλάβες αφορούν την υποδομή και τις προσφερόμενες διευκολύνσεις στο Χώρο Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ:

- αναφέρει στο Δικαιούχο την ύπαρξη του προβλήματος/ Βλάβης όπως επίσης και τις προβλεπόμενες εργασίες στις οποίες θα προβεί και τον αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης

- ενημερώνει το Δικαιούχο για την πορεία αποκατάστασης των προβλημάτων/ Βλαβών.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα/ Βλάβη εντοπιστεί από το Δικαιούχο ο Δικαιούχος οφείλει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ασφάλειας της ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεομοιότυπο 22702035 και να αναφέρει το πρόβλημα/ Βλάβη.

Η ΑΤΗΚ αναλαμβάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα την εκτέλεση τον απαιτούμενων ενεργειών για την αποκατάσταση του προβλήματος /Βλάβης. Ο Δικαιούχος προσφέρει κάθε αναγκαία υποστήριξη και διευκόλυνση στην ΑΤΗΚ.

9.5.2	Αν τα προβλήματα/ Βλάβες εντοπίζονται στον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης τους. Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσβαση του προσωπικού του Δικαιούχου στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος ενημερώνει την ΑΤΗΚ για την ανάγκη αυτή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ασφάλειας της ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεομοιότυπο 22702035. Η ΑΤΗΚ προσφέρει κάθε αναγκαία υποστήριξη και διευκόλυνση στο Δικαιούχο.

9.6	Προγραμματισμένες Εργασίες

Η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει το Δικαιούχο για εργασίες που προγραμματίζονται να γίνουν στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσφερόμενες Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα των προγραμματισμένων εργασιών. Εάν οι προγραμματισμένες εργασίες αφορούν εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στα υποστατικά του Δικαιούχου, τότε θα ζητείται η παροχή πρόσβασης από προσωπικό της ΑΤΗΚ, με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών.  Σε περίπτωση εκτάκτων εργασιών ή επουσιωδών αλλαγών ο πιο πάνω χρόνος προειδοποίησης δύναται να σμικρυνθεί μετά από συμφωνία των Μερών.  Σε περίπτωση διαφωνίας ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών.  Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για ενημέρωση των συνδρομητών του.

Η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει τον Δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

(α)	Ημερομηνία έναρξης της εργασίας,

(β)	Αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα διεκπεραίωσης της εργασίας,

(γ)	Ονόματα ΠΨΣΓ και/ή ΑΠΨΣΓ που επηρεάζονται σε περίπτωση που παρέχονται στο Δικαιούχο Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΜ και

(δ) 	Περιοχές ή Συνδρομητικοί αριθμοί Τελικών Χρηστών που επηρεάζονται, σε περίπτωση που παρέχονται στο Δικαιούχο Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης IP.

# 10.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10.1	Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Δικαιούχο για την πρόσβαση σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ είναι οι ακόλουθες :

(α)	Ο Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην ΑΤΗΚ κατάλογο με τα στοιχεία του προσωπικού του που είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης.  Ο κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιείται από την ΑΤΗΚ για έκδοση των σχετικών καρτών πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

(β)	Σε περίπτωση προγραμματισμένης εργασίας για εγκατάσταση ή συντήρηση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα την ΑΤΗΚ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας.

(γ)	Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης και δεν μπορεί να δώσει το σχετικό χρόνο προειδοποίησης για προγραμματισμένη εργασία, τότε η αίτηση για πρόσβαση θα θεωρηθεί μη προγραμματισμένη.

(δ)	Μη προγραμματισμένη αίτηση πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  - σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

  - αν ο Δικαιούχος επιθυμεί πρόσβαση για διερεύνηση προβλήματος ή παρεμβολής που επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του.

(ε)	Η μέγιστη ανταπόκριση από πλευράς ΑΤΗΚ για μη προγραμματισμένη πρόσβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι:

  - μία(1) ώρα σε περίπτωση κανονικών ωρών εργασίας ΑΤΗΚ και

  - τρεις (3) ώρες σε περίπτωση μη κανονικών ωρών εργασίας.

(στ) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο, ο Δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Κέντρο Ασφάλειας της ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεομοιότυπο 22702035.

(ζ)	Η ΑΤΗΚ θα συνοδεύει το προσωπικό του Δικαιούχου καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης εκτός στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός του Δικαιούχου βρίσκεται εγκατεστημένος σε ξεχωριστό δωμάτιο με ξεχωριστή είσοδο και δεν υπάρχει περίπτωση πρόσβασης σε εξοπλισμό της ΑΤΗΚ ή Τρίτου Δικαιούχου Μέρους ή τρίτου μέρους.

(η)	Τα τέλη για Συνοδευόμενη Πρόσβαση καθορίζονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

(θ)	Εφόσον ο Χώρος Συνεγκατάστασης έχει ξεχωριστή είσοδο και δεν απαιτείται συνοδευτική υπηρεσία ο Δικαιούχος μπορεί να εισέρχεται στο χώρο με απλή ειδοποίηση του Κέντρου Ασφάλειας της ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεομοιότυπο 22702035 μια (1) ώρα πριν την επίσκεψη του στο χώρο.

(ι)	Η ΑΤΗΚ μπορεί να εισέλθει στο Χώρο Συνεγκατάστασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για να προστατέψει τόσο το δικό της εξοπλισμό όσο και τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου και/ή Τρίτων Δικαιούχων Μερών.  Σε μία τέτοια περίπτωση η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο.

# 11.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που εφαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων Τελικού Χρήστη

11.1	Σε περίπτωση αλλαγής στα στοιχεία του Τελικού Χρήστη (αλλαγή ονόματος ή επωνυμίας φυσικού ή νομικού προσώπου) τα Μέρη υποχρεούνται να αλληλοενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος) πρέπει να  αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο στο άλλο Μέρος.

11.2	Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού της τηλεφωνικής γραμμής του Τελικού Χρήστη (χωρίς την αλλαγή της διεύθυνσης εγκατάστασης) η ΑΤΗΚ υποχρεούται να ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το Δικαιούχο.

# 12.	ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

12.1 	Ο παροχέας που λαμβάνει και/ή κατέχει πληροφορίες από πρόσωπα πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων πρόσβασης υποχρεούται να τηρεί αυτές πάντοτε ως εμπιστευτικές και να χρησιμοποιεί αυτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν.

12.2 	Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τον παροχέα δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος, ιδίως σε άλλα τμήματα, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

12.3	Ο παροχέας από τον οποίο αποχωρεί ο Συνδρομητής με Πρόσβαση 2 ADSL ή Πρόσβαση 3 ADSL δεν δύναται να επικοινωνεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με το Συνδρομητή για σκοπούς επανάκτησής του, για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της βούλησης του Συνδρομητή να μετακινηθεί σε άλλο παροχέα με Πρόσβαση 2 ADSL ή Πρόσβαση 3 ADSL. H εν λόγω επικοινωνία αφορά κάθε μέσο επαφής, περιλαμβανομένης της προσωπικής επαφής και/ή της αποστολής διαφημιστικού ή άλλου υλικού μέσω του ταχυδρομείου και/ή την τηλεφωνική επαφή, που σχετίζεται με ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Πρόσβασης 2 ADSL ή Πρόσβασης 3 ADSL που προσφέρει ο παροχέας από τον οποίο μετακινείται ο Συνδρομητής. Νοείται ότι επιτρέπεται στον παροχέα από τον οποίο μετακινείται ο Συνδρομητής με Πρόσβαση 2 ADSL ή Πρόσβαση 3 ADSL να επικοινωνεί έμμεσα με το Συνδρομητή μέσω γενικής διαφήμισης, όπως διαφήμιση σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

12.4	Η απαγόρευση επικοινωνίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12.3 πιο πάνω, αφορά τόσο τον παροχέα από τον οποίο μετακινείται ο Συνδρομητής, όσο και τους προμηθευτές, τις θυγατρικές, συνεργάτες ή εταίρους του.

12.5	Οι πρόνοιες της παραγράφου 12.3 πιο πάνω ισχύουν μόνο για Συνδρομητές που μετακινούνται  σε άλλο παροχέα με Πρόσβαση 2 ADSL ή Πρόσβαση 3 ADSL για ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Πρόσβασης 2 ADSL ή Πρόσβασης 3 ADSL.

12.6	Οι πιο πάνω  πρόνοιες δεν θα περιορίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα των Συνδρομητών να επικοινωνούν αυτόβουλα με οποιοδήποτε παροχέα δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για οποιονδήποτε λόγο οι ίδιοι επιθυμούν.

# Comments

Εκκρεμούν οι διορθώσεις σύμφωνα με τις προσθήκες ΓΕΡΗΕΤ

βλ.

Διάταγμα Επιτρόπου 2/2007 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΥΠΕΠ) ΑΤΗΚ

(3) Η ΑΤΗΚ καλείται όπως προσφέρει στους Δικαιούχους πρόσβαση -ηλεκτρονικής μορφής σε πραγματικό χρόνο (on line access) - σε συστήματα υποστήριξης και σε βάσεις δεδομένων για την παροχή των αναφερόμενων-στo κείμενο του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης -  πληροφοριών. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται όπως εντός Απριλίου 2007, προσφέρει την εν λόγω πρόσβαση και αναπτύξει σχετική υποστηρικτική υποδομή/διαδικασίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές και σχετικό πλαίσιο τελών, για ικανοποίηση αιτημάτων από Δικαιούχους παροχείς.

Προκύππτει από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας (VoIP)

Επακόλουθο της προσφοράς υπηρεσίας πρόσβασης μέσω Ethernet